# 洁净动物实验室设施节能措施研究

### 一、清洁级动物实验设施节能措施研究（论文文献综述）

钟加晨[1]（2021）在《基于节能的实验动物人工环境气流组织优化研究》文中指出新型冠状病毒肺炎的爆发给全球带来了巨大的危害,疫苗研制与实验动物临床试验迫在眉睫,实验动物舒适健康安全的生长环境尤为重要。传统的实验动物设施存在能耗过高、实验动物环境气流组织不合理等问题,影响实验动物模型研发与经济性。本文针对实验动物设施存在的问题,通过数值模拟和实验测试相结合的方法,对某万级屏障环境实验动物设施进行分析,优化实验动物人工环境气流组织,研究屏障环境实验动物设施洁净度、热湿环境和节能三者耦合的关键技术以及独立通气笼具系统的效果。论文的主要内容工作如下:（1）利用自控系统和实验仪器对某万级屏障环境实验动物设施进行测试,测试项目包括温度、湿度、空气洁净度、压差、氨气浓度以及风量,对各侧面参数的均匀性进行分析和比较。（2）基于实测数据,建立万级屏障环境实验动物设施计算流体力学数值模拟模型,寻找风口位置、风口尺寸、笼具位置、笼具类型以及换气次数的最佳组合,并通过实验验证模拟的准确性,优化实验动物人工环境气流组织。（3）对独立通气笼具系统进行理论分析,计算独立通气笼具系统与开放式笼具系统的新风冷负荷指标,探究万级屏障环境实验动物设施应用空气定向流技术的节能性与可行性。结果表明:对于上送下排的气流组织形式,风口的位置和尺寸对环境整体的平均参数以及均方根偏差影响较小,适当增加排风口的数量和尺寸,局部气流速度降低,气流分布更加均匀;不同的笼具位置和类型对实验动物人工环境气流组织影响很大,笼具沿宽度方向布置比笼具沿长度方向布置更加合理,前者的平均空气龄比后者降低25s,且变化幅度小,最优的笼间距能够使送风气流最快地到达实验动物处,空气最新鲜,空气品质最好;万级屏障环境实验动物设施空调系统存在运行能耗偏大的问题,当换气次数为28次/小时,夏季空调新风冷负荷指标为987W/m2,占总冷负荷比例为95.7%;在保证实验动物洁净度与热湿环境参数的基础上,相比于开放式笼具系统,独立通气笼具系统能够有效隔离实验动物所处的笼内环境与笼外环境,避免了实验动物对笼外环境的污染;当独立通气笼具系统内部换气次数为15次/小时,系统外部换气次数为5次/小时,理论节能率为62.6%。

刘静珊[2]（2014）在《现代综合医院动物实验中心建筑设计研究》文中研究说明现代综合医院动物实验中心，是现代医院进行医疗、教学、科研任务必不可少的重要组成部分，是医院提高治疗效果，提升教学质量，加强科研研究成果的重要保证。现代医院动物实验中心的建设要求具有专业化、高质量的实验空间，以保证医院的动物实验任务能够准确、有序、保质保量的完成。现代综合医院动物实验中心，是现代医院建设的重要内容。本文以实验动物科学的发展及新医疗模式下专科专属空间的产生和发展为背景，以研究现代综合医院动物实验中心的建筑设计方法、规律及建筑设计的发展方向为目的，将现代综合医院中的动物实验中心作为研究对象，实验动物科学对现代综合医院动物实验中心这一专科专属空间提出的要求为依据，分析归纳已建成的动物实验中心的建筑设计、使用及维护情况，并结合动物实验的工艺流程和使用要求，调研现有建筑模式在使用中的优点及缺陷，总结出一套完善的、专业的、规范的适合现代综合医院动物实验中心的建筑设计思路。回访实际工程，并对其进行优化，使建筑设计有坚实的理论基础，同时结合实践进行调整。本文在动物实验中心的位置设置及饲育室、实验室的布局以及动物实验室的人性化设计上也提出了自己的见解和创新，为现代综合医院动物实验中心建筑设计的改善，空间形态的优化，提供科学的、专业的、可借鉴的依据。

唐利军[3]（2013）在《健康相关产品评价暨动物实验公共服务技术平台的建立》文中指出为建立服务于创新生命科技与生物医药产业的公共服务技术平台,本人根据武汉国家生物产业基地总体规划设计了“健康相关产品评价暨动物实验公共服务技术平台”,并在九峰创新园实施了该计划,其核心是建立符合国际良好动物实验室管理规范即GLP动物实验技术条件。为此,本人从控制影响动物实验结果的系统误差、偶然误差及过失误差三方面的因素考虑,充分利用建筑结构工艺、空气净化技术、动物饲养独立通风换气技术、信息与控制技术及各种实验动物的生物学特性,以建立恒温、恒湿、洁净、无臭、正压的屏障动物实验设施,并对工作人员舒适屏障环境与动物生活屏障环境实施物理隔离控制,以满足工作人员与动物福利条件的要求；利用可再生能源技术建立分布式能源站,以满足独立通风即IVC动物屏障系统的能源需要及工作人员卫生热水需要,并得到节能经济运行的目的；利用药物、农药、保健食品及化妆品毒理学实验技术要求,建立相应毒理实验室、动物病理实验室、动物临床检验实验室、细胞室、Ames实验室、功能实验室、中央控制室、档案室、样品室等；利用国际上先进的GLP管理技术,以建立体系完整的评价技术组织管理机构、专业技术队伍、各种管理制度及标准操作管理文件,使各项毒理学动物评价实验结果能够客观真实、质量可控、能够追溯。结果表明,本项目技术平由4235.8m2的综合楼及7894.2m2的动物实验楼组成,总投资12100万元。包括药物安全性GLP研究和药品常规安全性检测评价技术平台；新药药效学筛选与评价和药代动力学研究平台;农药登记毒理学试验与评价技术平台；食品（包括保健食品）毒理与功能学检测评价技术平台；化妆品检验测试评价技术平台；生物产品理化、微生物分析测试平台；公共检测评价与生命科学实验开放技术平台。其中平台资源有小鼠IVC3200笼位、大鼠IVC4595笼位、兔1567笼位、豚鼠740笼位、犬180笼位、猴/猪56笼位、猫6笼位、热原81笼位,每天可实现经济效益64863.5元。试运行结果表明,技术平台公共服务条件已经被国家发改委、国家农业部、食品药品监督局、国家实验室认可委、湖北省卫生厅、湖北省科技厅、武汉国家生物产业基地及湖北省预防医学科学院湖北省疾病预防控制中心认可,并获得了相应的认可证书或文件,技术平台正式投入公共服务,有利于生物医药及生命科技创新研究与产业化工作。

齐长永[4]（2012）在《SPF级大、小鼠生产规范化管理要素及实践》文中进行了进一步梳理随着医学和生命科学等高新技术的飞速发展,人们对实验动物的要求也愈来愈高。目前,国际上已广泛生产和使用标准化的实验动物,我国也逐步实现实验动物的标准化,建立和健全了各项法规,使实验动物工作有了较大发展。实验动物科学的发展趋势,其中一个重要的表现就是实验动物标准化,包括实验动物生产条件的标准化、动物实验条件的标准化。实验动物标准的提高,使得实验数据更加准确可靠。因此,只有采用标准化的实验动物,研究结果特别是药物、生物制剂等的安全性、有效性才能得到国际认可,才能进入国际市场。目前,国际上公认的标准化实验动物为SPF级动物。SPF级动物排除了某些特定的病原体,避免了病原体的隐性感染或潜伏感染对实验结果的干扰,避免了条件性致病菌对实验的干扰,因此实验结果准确可靠,在生物医学各个领域的研究中得到了广泛的应用和肯定,适合于微生物学、病理学、肿瘤学、免疫学、药理学等方面的科学研究。因此生产足够数量的、合乎标准的SPF级动物是一项首当其冲的工作。要想获得优质的标准化的实验动物,必须依靠严格的生产与管理。本文以南京医科大学实验动物中心SPF级实验动物屏障设施作为研究对象,探讨了屏障系统设施的设计、布局及微生物污染的控制,分析了该中心屏障系统改造前后环境与动物生产的变化。屏障系统改造升级后,经检验,送排风量、温湿度、空气洁净度和区域间的梯度压差等参数合适而稳定,内环境可控性增强,饲养空间得到最大程度的利用,SPF级大小鼠品系扩大,动物年产量有了大幅提高,改造后实验动物产量是屏障系统改造前生产量的4倍左右,且完全符合SPF/VAF（?）标准。另外,改造后屏障环境实验动物设施运行中SPF大、小鼠生产繁殖采用严格的规范化管理及环境控制,生产的实验动物均未检出任何SPF级大、小鼠需排除的寄生虫、细菌和病毒等,符合国标要求。SPF级实验动物设施环境控制及饲养管理的标准高,要求严,不论哪一个环节不规范都有可能导致对整个设施的污染,进而影响实验动物质量。因此,在SPF级动物的饲育管理中,严格控制饲育、管理、操作中的微生物状况,可使环境因素更标准化,实验动物质量及动物实验条件更加标准化,动物实验管理更加规范化,从而提高我们的科研质量和水平。

王漪,张道茹,戴玉英,刘冕,王吉星[5]（2011）在《我国实验动物科学技术的基础与前沿——实验动物发展的战略思考——实验动物设施的设计特点和建议》文中研究表明本文通过对实验动物设施设计中工艺、建筑、结构、给排水、采暖通风、电气、弱电自控的设计特点的论述,针对目前国内该领域存在的有关设计、施工以及设施验收中存在的一些问题,提出了相应的建议和解决方法。

徐龙进[6]（2011）在《山东省实验动物屏障环境设施管理的应用性实验研究》文中指出从山东省的实际情况出发,通过对山东省疾病预防控制中心屏障环境实验动物设施的检测、标准操作规程（SOP）的制定与实施、设施的动态运行管理和高压灭菌设备消毒效果的鉴定等方面的研究,探讨了符合国家标准的屏障环境实验动物设施运行管理机制。形成了较为规范的屏障环境实验动物设施的管理制度和标准操作规程（SOP）。为了检验标准操作规程的实施效果并进一步改进,山东省实验动物管理委员会委托山东省实验动物检验检测中心对山东省疾病预防控制中心屏障环境设施进行了跟踪监测。通过“屏障环境实验动物设施动态检测实验”、“屏障环境实验动物设施高压灭菌效果检测实验”、“普通环境、屏障环境实验动物设施静态与动态空气落下菌数对比检测实验”、“济南市部分屏障实验动物设施环境参数监测实验”对标准操作规程（SOP）的应用进行了评估。1、屏障环境实验动物设施动态检测实验依据国标GB14925--2001每季度进行一次环境设施动态检测,共4次。结果显示：屏障设施静态运行时达到国家标准；动态运行时,检测结果经对比,虽然各项检测指标相对于静态检测结果均有不同程度的升高,（温度3.45℃、相对湿度17.15%、气流速度0.02m/s、噪声1.28db、氨浓度10.25mg/m2、落下菌数0.86个/皿）但除了尘埃粒子数超标外,其它指标均符合静态运行时的国家标准。2、屏障环境实验动物设施高压灭菌效果检测实验按照相关设备的标准操作规程（SOP）操作,对饲料、垫料、饮水和工作服等采用高压灭菌方式,对笼具采用高压灭菌和消毒液渡槽浸泡消毒。目的是在屏障环境实验动物设施运行过程中检验SOP的规范性和可操作性,并寻找一种合理的微生物控制措施,既达到国家实验动物与环境设施的质量控制标准,又减少设施运行成本以及劳动强度。实验结果：实验动物饮用水121℃高压灭菌30min后在洁净物间存放4d,细菌总数为0个／皿。饲料132℃灭菌7min后在屏障环境洁净室内存5d内能保证饲料无细菌。真空132℃条件下灭菌7min后放置7d,垫料仍然无菌生长,达到灭菌效果。132℃条件下对工作服灭菌5min后在屏障环境洁净储藏室内存放7d也无细菌生长。饲养盒经过高压灭菌或在常用的几种消毒液中浸泡消毒,效果都比较好,可达到无菌效果,且消毒液的使用周期能够维持7d。3、普通环境、屏障环境实验动物设施静态与动态空气落下菌数对比检测实验为了检验并改进人员、动物、物品进出屏障环境设施的标准操作规程（SOP）,每半年（持续三年）对普通环境设施和屏障环境设施分别在静态和动态下检测一次落下菌数。结果显示,普通环境中静态好于动态（静态2.57±0.95；动态18.47±5.43）；在用垫料饲养和相近的饲养密度情况下,高效过滤器堵塞,屏障环境远不如普通环境（静态0；动态∞）。屏障更换高效过滤器后,才凸显出其优势；在只考虑落下菌的情况下,干养远好于垫料饲养。屏障环境中静态好于动态；屏障环境在静态下能维持一个很好的状态；屏障环境自净能力随着高效过滤器的堵塞而减弱,更换高效过滤器后,自净能力恢复；IVC能显着降低屏障环境内落下菌,极大地改善饲养人员的工作条件1。特别值得注意的是,更衣室位于屏障与外界之间,要严把入口。风淋室在第3、4次检测时有落下菌,我们积极排查原因,通晓风淋工作原理后,彻底科学保洁。内走廊在第3、4、5次检测中有落下菌,发现各室通往内走廊的门、门锁有的有松动,关不严,影响了气密性。清洁准备室在第5次检测中发现了落下菌,多方排查后发现双扉高压锅与屏障墙体间有一道细小的裂缝。缓冲间是连接屏障与外界的通道,在第3、4、5次检测中有落下菌,自查后发现门下封条、门锁影响气密性,高效气幕可能失效,更换了高效过滤器后,第6次检测结果为OCfu/皿。4、标准操作规程的应用和评估2007年山东省实验动物检验检测中心在山东大学医学院安评中心,山东中医药大学实验动物中心,山东省疾病预防控制中心进行了为期一年的“屏障环境实验动物设施管理的标准操作规程（SOP）”试点运行,进行了“济南市部分屏障实验动物设施环境参数监测实验”。检测项目主要包括屏障环境设施内的温度、相对湿度、气流速度（换气次数）、压力梯度、噪声和氨浓度并做了相关的数据对比,并结合以上实验的数据全面考虑,验证了标准操作规范的实施和运行效果,也发现了操作规范需要改进和完善之处,研究取得了预期效果。

李志满,佟晓华,安连华,田之宁,王彦平[7]（2007）在《复合式实验动物屏障系统——款集动物饲养、实验一体化的屏障设备的设计》文中指出目的依据节能、安全、高效、实用的原则,设计一款集饲养与实验一体化的屏障设施。方法在该屏障系统中主要设计了可以组合的传入单元、生活单元、过渡单元和实验单元。在动物和物品的传递流程中,加入了自动灭菌的控制。结果本设计能够提高工作效率,有效保障实验动物的清洁度。结论本系统可以满足清洁级和SPF级的中、小规模实验动物生产及实验需要。

李志满,佟晓华,田之宁,王彦平[8]（2006）在《复合式实验动物屏障系统一款集动物饲养、试验一体化的屏障设施的设计》文中研究表明依据节能、安全、高效、实用的原则,设计出集饲养与实验一体化的屏障设施,阐述了该屏障系统中的传入单元、生活单元、过渡单元和实验单元的设计及使用要点。在动物和物品的传递流程中,加入了自动灭菌的控制;本设计能够提高工作效率,有效保障实验动物的清洁度。可以满足清洁级和S P F级的中、小规模实验动物生产及实验需要。

恽时锋,胡玉红,田小芸,周森妹,赵志刚,王新柱[9]（2006）在《实验动物屏障环境建设和管理模式初探》文中提出实验动物是生命科学研究和发展中的重要基础和支撑条件,如何建设和管理与现代生命科学研究相适应的实验动物屏障环境是每一个实验动物科技工作者所面临的问题。该作者结合实际工作和具体条件认为应重视新技术的应用和动物福利。

恽时锋,胡玉红,田小芸,周森妹,赵志刚,王新柱[10]（2006）在《我院实验动物屏障环境设计、建设和管理中自主创新技术的应用》文中研究说明

### 二、清洁级动物实验设施节能措施研究（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、清洁级动物实验设施节能措施研究（论文提纲范文）

#### （1）基于节能的实验动物人工环境气流组织优化研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 引言

1.1 研究目的与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 实验动物房系统理论基础

1.3.1 实验动物

1.3.2 实验动物人工环境

1.3.3 实验动物基本环境参数

1.3.4 实验动物房洁净空调

1.4 本文的研究内容

1.5 本章小结

第2章 实验动物房设计实例

2.1 实验动物房设计简介

2.1.1 实验动物房设计依据

2.1.2 实验动物房室外气象参数

2.1.3 实验动物房室内设计参数

2.1.4 实验动物房设计风量

2.1.5 实验动物房设计压差

2.2 实验动物房设计方案

2.2.1 空调系统形式

2.2.2 空调设备选型

2.2.3 气流组织

2.2.4 自动控制系统

2.2.5 实验动物饲养笼具

2.3 实验动物房节能技术

2.4 本章小结

第3章 实验动物人工环境气流组织实验测试

3.1 实验测试概况

3.2 实验测试仪器

3.3 实验测试方法

3.4 实验数据与分析

3.4.1 各房间洁净度测试

3.4.2 各房间温湿度测试

3.4.3 各房间压差测试

3.4.4 各房间新风量及换气次数测试

3.4.5 氨气和硫化氢气体测试

3.5 本章小结

第4章 实验动物人工环境气流组织数值模拟

4.1 模拟软件

4.2 模型建立

4.3 模拟结果分析及优化

4.3.1 排风口位置和数量

4.3.2 排风口尺寸

4.3.3 笼具位置

4.3.4 换气次数

4.3.5 独立通气笼具的节能性

4.4 本章小结

第5章 结论

5.1 结论

5.2 创新点

5.3 展望

参考文献

致谢

作者简历

#### （2）现代综合医院动物实验中心建筑设计研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 课题的提出

1.1.1 课题提出的背景

1.1.2 课题提出的原因

1.1.3 中建股份科技研发课题《现代医院专科专属医治空间建筑设计研究》的子课题

1.2 课题研究的目的及相关意义

1.3 国内外研究现状及发展水平

1.3.1 国外研究现状及发展水平

1.3.2 国内研究现状及发展水平

1.4 本文的研究内容和框架

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究框架

1.4.3 组织结构

1.5 本章小结

2 现代综合医院动物实验中心概述

2.1 动物实验与现代医学

2.1.1 实验动物科学的研究内容

2.1.2 动物实验在现代医学中的应用

2.2 动物实验中心

2.2.1 实验动物等级及分类

2.2.2 动物实验中心的基本概念

2.2.3 动物实验中心类型和等级的划分

2.2.4 动物实验中心建设的相关规范要求

2.3 现代综合医院动物实验中心的发展

2.4 本章小结

3 现代综合医院动物实验中心的规划布局

3.1 现代综合医院动物实验中心的建设思路

3.2 现代综合医院动物实验中心的环境与位置选择

3.2.1 环境选择

3.2.2 位置选择

3.3 现代综合医院动物实验中心的规模控制

3.4 现代综合医院动物实验中心的规划模式

3.4.1 单一式

3.4.2 综合式

3.5 本章小结

4 现代综合医院动物实验中心建筑设计

4.1 现代综合医院动物实验中心的功能分区

4.1.1 区域划分

4.1.2 各功能分区的面积控制

4.1.3 区域屏障设施

4.2 现代综合医院动物实验中心空间及组成特点

4.2.1 构成用房

4.2.2 饲育室及实验室的组织形式

4.2.3 动物实验中心构成房间的组织形式

4.3 现代综合医院动物实验中心的工艺流线

4.3.1 人员工艺流线

4.3.2 实验动物工艺流线

4.3.3 实验物品工艺流线

4.3.4 现代综合医院动物实验中心的工艺流线

4.4 建筑空间的构造及材料

4.4.1 地面材料要求

4.4.2 墙面材料要求

4.4.3 吊顶材料要求

4.4.4 门窗要求

4.4.5 施工措施

4.5 给水排水系统

4.5.1 给水设施技术要求

4.5.2 排水设施技术要求

4.6 空调净化系统

4.6.1 动物实验中心环境设计参数

4.6.2 空调净化系统技术要求

4.7 电气设备系统

4.7.1 强电系统技术要求

4.7.2 弱电系统技术要求

4.8 现代综合医院动物实验中心的节能措施

4.8.1 建筑设计上的节能措施

4.8.2 建筑设备上的节能措施

4.8.3 独立通风笼具（IVC）的应用

4.9 动物实验中心人性化环境特点

4.9.1 对于实验及管理人员的人性化措施

4.9.2 对实验动物的人性化关怀

4.10 本章小结

5 相关工程实地调研

5.1 南京第一医院动物实验中心

5.1.1 中心概况

5.1.2 布局分析及设施设备

5.1.3 存在问题

5.1.4 总结

5.2 天津血液病医院动物实验中心

5.2.1 中心概况

5.2.2 布局分析及设施设备

5.2.3 存在问题

5.2.4 总结

5.3 北京协和医院动物实验中心

5.3.1 中心概况

5.3.2 布局分析及设施设备

5.3.3 存在问题

5.3.4 总结

5.4 本章小结

6 第四军医大学唐都医院神经外科动物实验中心项目实践

6.1 项目情况概述

6.2 平面布局和流线设计

6.2.1 平面布局

6.2.2 流线设计

6.3 相关技术与构造装修细节设计

6.4 相关设备要求

6.4.1 空调净化系统

6.4.2 水系统

6.4.3 电气系统

6.5 设计优化

6.6 本章小结

7 结语

致谢

参考文献

图表目录

附录一 攻读硕士期间研究成果

附录二 动物实验中心调研表及问卷

#### （3）健康相关产品评价暨动物实验公共服务技术平台的建立（论文提纲范文）

论文创新点

中文摘要

Abstract

一、引言

1、研究背景

2、研究目的

3、相关领域国内外已有的研究结果

4、研究基础及创新点

二、文献综述

(一) 政策因素对技术平台的影响

1、创新药物注册研究技术平台要求

2、创新农药登记研究技术平台要求

3、创新保健食品注册检验技术平台要求

4、创新化妆品检验机构技术平台要求

5、创新生命科技动物实验基础技术平台要求

(二) 规范化管理系统对动物实验结果的影响

1、系统误差

2、偶然误差

3、过失误差

(三) 环境因素对动物实验研究结果的影响

1、温度对实验动物实验结果的影响

1.1 温度对实验动物繁殖的影响

1.2 温度对实验动物形态的影响

1.3 温度对实验动物生理反应的影响

1.4 温度对毒性及安全性实验的影响

2、湿度对实验动物实验结果的影响

2.1 低相对湿度对实验动物的影响

2.2 高相对湿度对实验动物的影响

3、噪声对实验动物实验结果的影响

3.1 噪音对动物听觉系统的损伤

3.2 噪音对听觉外的影响

4、光照对实验动物结果的影响

5、动物饲养密度对实验结果的影响

5.1 笼具内饲养密度过大对实验动物的影响

5.2 饲养动物空间密度过大对实验动物的影响

6、空气清洁度对动物实验结果的影响

6.1 空气清洁度相关因素

6.2 空气清洁度对实验动物结果的影响

7、换气次数对实验动物结果的影响

(四) 经济因素对动物实验研究结果的影响

(1) 减少冷热负荷

(2) 提高冷热源效率

(3) 利用自然冷热源

(4) 减少水泵电耗

(5) 减少风机电耗

(6) 改进气流组织

(7) 改善控制

三、研究内容

1、研究目标

1.1 健康相关产品动物实验公共技术评价平台的建立

1.2 健康相关产品功能实验技术评价平台的建立

1.3 健康相关产品评价暨动物实验管理技术体系文件的建立及其应用

2、技术路线

3、研究任务的实施

3.1 公共服务技术平台的总体布局设计

3.2 公共服务技术平台工艺流程设计

3.2.1 动物实验研究人员进出流程设计

3.2.2 动物用物品(饲料、垫料、笼器具等)进出流程设计

3.2.3 动物进出流程设计

3.2.4 动物实验区洁净空气流程设计

3.3 动物实验技术平台建筑工艺构造设计

3.3.1 建筑布局及材料

3.3.2 屏障区的钢制专用洁净门

3.3.3 动物实验设施总出入口设施

3.3.4 建筑孔洞工艺设计

3.4 空调、通风和净化工艺设计

3.5 给水排水工艺设计

3.6 电气、自控与节能工艺设计

3.7 消防工艺设计

3.8 公共服务技术平台检测、检验、测试及评价仪器设备配置

3.9 公共服务技术平台组织机构等文件管理系统的建立

3.9.1 组织机构

3.9.2 专业技术服务队伍

3.9.3 体制与机制的建立

3.10 公共服务技术平台文件管理体系的建立

3.11 公共服务技术平台的试运行管理

四、研究成果及分析

1、技术平台建设概况

2、技术平台服务内容及其规模

3、技术平台专业检测及验收结果

五、结论

参考文献

攻博期间发表的与学位论文相关的科研成果目录

后记

#### （4）SPF级大、小鼠生产规范化管理要素及实践（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

引言

第一章 文献综述

1 实验动物产业化发展现状

1.1 实验动物商品化及市场构成

1.2 逐步成熟、完整的实验动物管理体系

1.3 生物安全和动物福利问题得到重视

1.4 实验动物种质资源的开发利用

2 我国实验动物产业化发展模式

3 实验动物产业化发展方向的分析

3.1 实验动物事业发展为独立产业的局限性

3.2 实验动物产业化发展方向的分析

3.3 实验动物产业化运行管理分析

参考文献

第二章 SPF屏障系统标准化管理及应用

1 屏障系统动物实验室的建设

1.1 充分考虑设施设备的高质量和易维修性

1.2 布局流程要设计合理

2 有效的检测措施

2.1 环境设施的检测

2.2 饲料的检测

2.3 无菌水的检测

2.4 实验动物的垫料检测

2.5 屏障环境的检测

2.6 实验动物的质量检测

2.7 动物尸体及废弃物的处理

2.8 动物检测

2.9 日常消毒灭菌物品的检测

3 屏障系统改造前后环境与动物生产变化

3.1 新屏障系统设施表现出来的优势

3.2 屏障系统改造后动物生产变化

3.3 屏障系统改造前后动物产量变化

4 讨论与小结

4.1 建立完整的屏障系统管理文件体系

4.2 加强中心人员队伍的建设和管理

参考文献

第三章 SPF大、小鼠生产繁殖规范化管理及质量控制

1 SPF级大、小鼠生产标准化管理

1.1 SPF级大、小鼠生产相关工作管理

1.2 不同品系大、小鼠的日常饲养管理

2 动物血液学及生化指标检测

2.1 大鼠(CD)血液学及生化指标检测

2.2 小鼠(CD-1)血液学及生化指标检测

3 实验动物质量控制

3.1 大鼠质量检测

3.2 小鼠质量检测

4 讨论与小结

4.1 人员方面

4.2 动物方面

4.3 环境方面

参考文献

全文总结

致谢

#### （5）我国实验动物科学技术的基础与前沿——实验动物发展的战略思考——实验动物设施的设计特点和建议（论文提纲范文）

1 现状

1.1 动物种类

1.2 设施级别

2 实验动物设施的设计特点

2.1 工艺设计

2.2 建筑结构设计

2.3 给排水设计

2.4 通风空调系统的设计 (1) 空调方式的分类

2.5 电气设计

2.6 弱电自控的设计

3 存在问题

3.1 规范问题

3.2 资金问题

4 解决办法

4.1 对设计和施工单位进行资质认可

4.2 希望国家给予经费支持

#### （6）山东省实验动物屏障环境设施管理的应用性实验研究（论文提纲范文）

前言

名词解释

中文摘要

ABSTRACT

第一部分 文献综述

一 实验动物与动物实验设施

二 屏障环境实验动物设施的运行管理

三 实验动物的环境控制

第二部分 山东省屏障环境实验动物设施管理现状、调查分析、解决问题的思路与关键问题探讨

第一章 山东省屏障环境实验动物设施管理现状、调查分析

一 山东省屏障环境实验动物设施运行管理现状

二 山东省屏障环境实验动物设施运行管理调查分析

第二章 解决问题的思路与关键问题探讨

一 山东省疾病预防控制中心的屏障环境设施状况

二 屏障环境设施软件管理中的关键问题探讨(以本单位的屏障环境实验动物设施为例)

1、搞好屏障设施管理的前提条件

2、建立并严格执行一套完善、规范并具有可实施性的管理规程

3、搞好屏障设施管理的核心工作是保持设施内环境的持续洁净化和动物质量的标准化

4、保持通风空调系统运行的稳定性和连续性

5、保持进入物品消毒的可靠性

6、保持人员和动物进入净化的有效性

7、保持完善的记录资料，是屏障设施管理中一项不可忽视的工作

第三部分 实验研究

实验一 屏障环境实验动物设施动态检测

1. 材料与仪器

2. 实验方法

3. 结果

4. 讨论

5. 小结

实验二 普通环境、屏障环境实验动物设施静态与动态空气落下菌数对比检测实验

1. 材料和方法

2. 结果

3. 讨论

实验三 屏障环境实验动物设施高压灭菌效果检测实验

1. 材料与方法

2. 结果

3. 讨论

实验四 济南市部分屏障实验动物设施环境参数监测实验

1. 材料和方法

2. 结果

3. 讨论

第四部分 屏障环境实验动物设施动态运行检测

1. 屏障环境实验动物设施的检测标准

2. 屏障环境实验动物设施检测方法

3. 屏障设施运行过程中影响微生物学指标的因素

结论

附录：山东省疾病预防控制中心标准操作规程

参考文献

致谢

#### （9）实验动物屏障环境建设和管理模式初探（论文提纲范文）

0 引 言

1 实验动物屏障环境建设和管理的历程

2 实验动物屏障环境的设计应注重科学合理

3 实验动物屏障环境的建设和管理应充分运用现代高新技术

3.1 信息和网络技术的应用

3.2 监视监测与控制技术的应用

3.3 预警技术的应用

3. 4 环保、节能技术的应用

3.5 独立送回风净化笼具 (IVC) 的使用

3.5.1 IVC使用对外环境的要求

3.5.2 IVC使用真正的“双保险”

4 实验动物屏障环境的建设和管理应充分体现实验动物福利

5 实现大小鼠生产 运输 实验屏障环境一体化

6 实验动物屏障环境建设和管理中应急预案的制订

7 标准化操作程序和各项规章制度的制订

8 我院实验动物屏障环境建设及运行效果

### 四、清洁级动物实验设施节能措施研究（论文参考文献）

- [1]基于节能的实验动物人工环境气流组织优化研究[D]. 钟加晨. 浙江理工大学, 2021

- [2]现代综合医院动物实验中心建筑设计研究[D]. 刘静珊. 西安建筑科技大学, 2014(08)

- [3]健康相关产品评价暨动物实验公共服务技术平台的建立[D]. 唐利军. 武汉大学, 2013(10)

- [4]SPF级大、小鼠生产规范化管理要素及实践[D]. 齐长永. 南京农业大学, 2012(04)

- [5]我国实验动物科学技术的基础与前沿——实验动物发展的战略思考——实验动物设施的设计特点和建议[J]. 王漪,张道茹,戴玉英,刘冕,王吉星. 中国比较医学杂志, 2011(Z1)

- [6]山东省实验动物屏障环境设施管理的应用性实验研究[D]. 徐龙进. 南京农业大学, 2011(12)

- [7]复合式实验动物屏障系统——款集动物饲养、实验一体化的屏障设备的设计[J]. 李志满,佟晓华,安连华,田之宁,王彦平. 中国比较医学杂志, 2007(09)

- [8]复合式实验动物屏障系统一款集动物饲养、试验一体化的屏障设施的设计[A]. 李志满,佟晓华,田之宁,王彦平. 中国实验动物学会第七届学术年会论文集, 2006

- [9]实验动物屏障环境建设和管理模式初探[J]. 恽时锋,胡玉红,田小芸,周森妹,赵志刚,王新柱. 医学研究生学报, 2006(07)

- [10]我院实验动物屏障环境设计、建设和管理中自主创新技术的应用[J]. 恽时锋,胡玉红,田小芸,周森妹,赵志刚,王新柱. 实验动物科学与管理, 2006(02)

本文来源: https://www.lw81.cn/article/95aae99c1b9b6a3bed279b44.html