# 寻找家用漏电保护跳闸故障

### 一、家用漏保跳闸故障的查找（论文文献综述）

徐扬[1]（2021）在《居民用电安全监测诊断技术研究与应用》文中研究指明九十年代开始,电气火灾发生概率不断提高,据统计已占火灾总数量的30%以上,造成重大人员伤亡和财产损失。因此,安全用电变得越来越重要,安全用电被放在了重要的研究位置。如何在改善电气火灾防控效果的基础上,在该领域上实现明显的突破,需要切实加强源头治理、关注用电监控技术领域的突破。传统的用电安全监控系统存在着许多不足,市场对新型用电安全监控产品的需求显而易见。用电监控领域的技术突破对电气火灾的防控意义非凡,这将切实提升居民住宅的电气火灾防控水平,可以在很大程度上降低电气火灾对我国居民生命安全的威胁。在此背景下,本文针对我国居民用电安全服务水平较低的现状,开展居民安全用电诊断技术的研究及装置研发,采用系统负荷辨识技术获取的用户细粒度用电数据,通过电路原理分析,建立线路阻抗计算模型,提出低压供电线路健康度诊断方法,对居民用电安全监测诊断技术展开深入研究,本文的研究工作如下:（1）研究低压供电线路在不同环境下的运行特点,建立了线路阻抗计算模型,主要包括回路阻抗的计算方法和户内阻抗的计算方法两类。其次,详细介绍了线路健康程度的检验方法,并综合以上技术方案建立了用于低压供电线路的健康度诊断模型建模。（2）建立漏电及短路事件时的等效电路模型,分析了不同环境下的漏电及短路事件机理,并在此基础上研究了故障监测的相关技术及故障定位方法,在等效电路模型的基础上,引入故障监测模型,建立了不同环境下的用户故障监测模型,研究在不同环境下对用户用电事件进行监测和故障定位的方法。算例分析表明,所建模型可有效监测到不同用户的异常用电情况,提升用电的安全性,并减少电能的浪费。（3）为进一步提升用户安全用电监测系统的安全性与实用性,本文通过研究不同电器危险运行的模式识别技术,对不同家用电器的负荷类型及可以提取的特征参数进行分析,建立基于大数据技术的用户安全用电综合诊断模型。为了增强用户安全用电综合诊断模型的实用性,本文进行了便携式用户安全用电综合诊断装置的研发及应用测试。算例分析表明,装置可有效诊断用户用电情况并进行危险预警。

邓同强,黄春辉,钟彦平,张文煜,余笑侬[2]（2019）在《“国网芯”智能漏电监测系统在农村电网中的应用》文中提出面对农村电网的复杂地形结构,输配电线路的设备安全长期受到自然环境的威胁。人为破坏和设备老化也导致农村电网输电线路存在严重的漏电问题。目前农村漏电保护装置的投保率低,且传统的漏保装置在脱扣动作后无法及时告知运维抢修人员,给居民用电带来困扰,也给村民人身安全带来隐患。本文阐述了"国网芯"智能漏电监测装置对这一问题的应用和解决方案,论证了在农村电网中应用本套装置的必要性和重要性。

刘思莹[3]（2019）在《城市照明设备泄漏电流研究及监测》文中认为进入21世纪以来,随着城市照明景观技术的日益更新,光源、电子元器件技术的不断改进,将城市照明建设带入一个全新时代。但一个城市的照明景观是由很多模块统一管理后组成的综合系统,任何一个细小的故障或隐患都可能会引起整个系统的不正常运行或瘫痪,因此公用照明景观系统的可靠性越来越引起国内外学者的关注。另外,设备、线路漏电问题也潜伏着很大的危险,特别是低压用电设备和低压电网中。在建设、使用或日常运维处理不当时,极容易导致现场作业人员触电伤亡或引发电气火灾等事故。近年来,随着城市规模的不断扩大,城市照明景观建设也不断发展。然而,随之而来的是管理缺失和质量安全问题。路灯杆点多面广,一旦漏电就有可能会造成重大的人员伤亡事故,不仅给受害者家庭带来痛苦,而且政府相关部门也要承担巨额的经济赔偿责任。近年来,路灯漏电事故在国内发生频度不断增高。路灯灯杆带电、开关控制柜外壳带电、地下电缆漏电着火事故案件时有发生,城市照明景观作为市政公共设施,漏电时时刻刻威胁着人民群众的生命安全,如何科学有效遏制此类事故的发生,成为目前亟需解决的问题。功能性照明系统和景观性照明系统已经成为城市形象的重要标志之一。目前,由于城市照明景观设施的规划、设计、建设、运维等分属不同的管理部门,缺乏统一标准和管理手段,照明设施供电线路老化、绝缘损坏导致的漏电伤人等事件时有发生,在广州等南方大城市尤为突出。因此,关于照明设施漏电的治理与预防工作迫在眉睫。其中,路灯灯杆大部分是金属杆,导电性良好,而且分布在城市主干街道两旁或海岸线沿途,多为人群或树木密集的地方。城市照明设施的导线接驳处、各个电子元件都安装在灯杆、灯具内。设备运行过程中,由于用电环境不良、地下线路受损下沉、电缆接驳绝缘性差、整流器发热烧毁、外力破坏、灯具质量等原因造成漏电,使照明设备带电,直接危害路人的人身安全。照明设施漏电是多方面造成的,有的因为灯杆内的电线绝缘外皮破损直接接触灯杆内壁,有的是灯具不具备合格资质,还有的是人为破坏或者其他市政施工造成的线路破坏,最后是不可抗力自然因素造成的设备带电,如雷电、台风、地震等自然灾害。针对不同的外部环境,漏电原因分析也应抓住不同的主要矛盾。本文研究的目的是为了对城市照明设备漏电的相关问题进行科学化分析,了解用电设备本身及城市照明景观供电系统的运行环境以及可能面临的安全隐患。本文具体研究内容如下:第一,简要研究国内外城市照明景观行业发展状况,并列举实景案例说明设备漏电对社会造成的不良影响。第二,根据照明设备电子元器件的各种特性,结合目前工作中遇到的实际情况得出可能导致漏电产生的原因并进行理论分析与泄漏电流研究建模及计算。第三,通过实验平台分别对可能影响泄漏电流大小因素进行实验与建模分析。第四,结合理论与实验数据得出照明设备漏电产生的常见原因及一般原因。最后,结合现场工作经验及本文得出结论,提出日常工作中可以改善的设计、施工及运行维护等环节。为现场设备漏电故障排查提供参考,进一步优化现有漏电监测系统,达到减小误报警次数从而可以提高运行维护生产效率。

朱淑娟[4]（2019）在《福建低压配电网TT接地系统三级漏电保护模式探讨》文中指出为提高供电可靠性和安全性,就福建最常见的TT接地系统提出了三级漏电保护模式,并从安装位置、参数配置等方面给出了一、二、三级剩余电动作保护器配合使用的原则,以解决保护器分级配合使用情况混乱导致的误跳、越级跳闸等问题。

李正[5]（2018）在《浅析聊城城市中心区配电网管理提升策略》文中认为在经济高速发展的今天,随着电力负荷的逐年提升,产业结构、能源调配的方针以及城乡环境、空间条件等外界因素对配电网的平稳、安全运行提出了更高的要求。配电网的发展建设应充分考虑电力需求的增长和负荷的空间分布,必须要明确以市场和大众的需求为指导的方向,经济和社会的效益要统筹兼顾,为了保障电力工业的可持续性,保证市场在资源配置中起到正确的作用,并且在促进和发展配电网的建设时,一定要体现行业规划的宏观性、方向性和指导性,提高能源高效利用。聊城市中心区电网面临着规划设计标准低、设备老化、电源点少等诸多问题,对于经济快速发展下的中、小城市配电网建设改造工作有着典型的代表作用。在城市建设不断发展的今天,城市配电网的建设在城市基础设施建设的过程中有着不可替代的作用。鉴于这种情况,本文主要进行了以下几方面的研究工作:首先,本文提出中压配电网网架结构对中低压配网供电的稳定性、可靠性和供电质量起着举足轻重的作用,并且对全城配电网的建设有着重要影响。在此基础上分析了 10kV配电网中电网结构、配电设备、配电室、开关站、环网柜和配电网通道的规划技术原则,并且重点介绍了城市中心区配电网架优化方案。其次,从理论上分析了智能台区建设及主动抢修的应用可以很好地解决对配电设备的运行情况不能及时预防与实时掌握的问题。而后重点介绍了智能台区建设方案和以此为基础的主动式抢修应用和配变三相负载自动平衡系统应用。最后,本文针对电力客户对电能质量要求不断提高的情况,着重分析了在线检测和配网带电检测系统。为提高电网设备以及运维管理的可靠性,开展针对性检修和即时故障排除,实施对电网设备状态的检测。

王和,单于[6]（2018）在《降低总保跳闸率的有效措施》文中研究表明智能总保作为农网台区低压出线剩余电流动作保护最后一道"保险",对农村低压电网安全运行起着决定性作用。但是在实际工作中,农网台区智能总保因台区设备工况不同、用户家保运行情况不一及基层运维人员人手不足等问题,其投运工作面临诸多问题。最直接的反映就是台区总保因各类原因出现跳闸的比例较高,也就是供电企业指标管理体系中的总保跳闸率较高。而总保跳闸往往会引起台区数十户甚至上百

庄敬清[7]（2017）在《沿海潮湿条件下末端漏保的安全投运》文中认为剩余电流动作保护器（简称漏保）的安装投运是避免人身触电伤亡,减少由漏电、短路电流引起的火灾事故、烧毁家用电器和配电变压器等设备事故的保护屏障。为解决安装总保（安装在配电台区低压侧第一级漏保）后安全用电与供电可靠性的矛盾突出问题,国网福建石狮市供电公司从利益相关方入手,以提高家用剩余电流动作保护器（简称户保）投运率为核心点,以

李伟,马帅[8]（2017）在《浅谈偏远地区农村电网安全性》文中研究指明低压配电网是确保农村地区安全、稳定、持续供电的根本保障,是影响农村地区生产生活用电的关键因素,是农村经济社会发展的能源助推器。因此,运维设计人员应该充分认识到加强农村低压配电网研究的重要意义,特别是农村偏远地区,在实际工作中积极探索,不断提升技术水平,从而更好地为农村经济发展和城镇化建设。

冀和国[9]（2017）在《剩余电流对于农村电网供电可靠性影响的研究》文中认为农村电网居于整个电网的末端,直接面对广大农村客户,是供电企业和农村供电客户之间的重要联系纽带,随着农村经济社会的快速发展和农民生活水平的不断提高,使得农村客户对农网供电可靠性提出了更高要求。目前,农村电网剩余电流分析及信息化水平相对滞后,供电企业无法及时获知农村电网运行状态,一旦由于剩余电流过大,发生低压台区保护器跳闸,或其它原因引起停电,供电企业不能在第一时间获知停电信息,严重影响了供电可靠性,对供电企业的优质服务质量和效率提出了严峻的挑战。本文研究了剩余电流在农村电网系统中的分布现状,对剩余电流信号的变化规律、识别方法和分布情况进行了研究,分析了等效漏电电流的计算方法。经对本文作者所属单位的农网停电报修事件进行数据分析,发现了剩余电流对农网供电可靠性的影响因素,据此开发了农村电网漏电流远程监测系统,结合本单位农网实际情况,通过物理和通信构架的设计,对配变出出线断路器进行智能化改造,采取与用电采集系统信息化集成的方法,实现了农村低压电网剩余电流和低压开关运行状态的远程在线监测,为影响农网供电可靠性的典型事件分析处置累积了经验,结合对系统中采集的各类数据进行分析,达到了降低试点低压台区农网报修率的目标,从而提升了农网供电可靠性。

时永喆[10]（2017）在《农村室内线缆漏电检测定位装置的研究》文中认为电能是一种既便于传输又方便使用的能源,现代生活离不开这种能源。由于我国农村经济的迅速发展,个人用户的用电器种类和数量都有了明显的增加。农村用电环境也变得复杂。为了减少农村触电事故的发生,实现漏电保护器在农村得到重新安装。本文结合现有检测定位方法的优点,以农村室内漏电故障的特征为研究对象,建立了漏电故障仿真模型。提出了漏电故障检测的方法,并对影响检测的因素进行分析,开展了漏电故障检测定位实验研究。首先研究漏电故障对地等效负载的种类,结合实际考察采集数据在Multisim和PSCAD中建立了线性负载和非线性负载的仿真模型并计算出相关参数,并与实际情况中的电流波形进行对比得出模型的可行性。阐述了低压配电网漏电故障的原理,并结合数学模型在PSCAD中建立仿真模型,得出几种典型阻值下的漏电故障等效负载的电流特征,同时应用傅里叶变换分析了非线性负载漏电故障波形特征。然后提出了适用于实际情况的漏电故障检测方法—电磁法。对本文使用的检测方法进行原理说明。通过对载流直导线和其接头处在空间某点产生磁场模型的分析,结合ANSOFT仿真软件对其产生的磁场方向特征进行计算。并对实际情况中可能对磁场检测产生干扰的材料进行分析。结果表明,接头处磁场方向并不是垂直于导线;在建筑材料中,理论上只有某些金属材料会对检测造成干扰。考虑到设备实际的使用环境,设计以磁阻传感器为核心的漏电检测定位设备,以及信号传输系统和数据显示处理软件程序。数据采集传输控制硬件主要包括:数据采集单元、信号发送接收单元、数据显示处理单元等。以IAR Embedded Workbench Evaluation和Labview为软件开发环境,设计完成主程序及各子程序,通过MATLAB对采集信号应用小波包去噪等后续处理。建立了漏电故障检测实验平台,开展传感器特性实验、检测装置抗干扰性实验、以及模拟漏电故障实验。验证了信号通信电路、上位机显示部分在5m范围内通信信号良好、灵活和稳定。通过模拟漏电实验,检测到了线路和漏电点的具体范围,误差范围在1-3cm之间在可接受范围内。表明所设计的装置有一定的实用性。

### 二、家用漏保跳闸故障的查找（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、家用漏保跳闸故障的查找（论文提纲范文）

#### （1）居民用电安全监测诊断技术研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 低压供电线路健康度诊断技术研究现状

1.2.2 漏电及短路监测技术研究现状

1.2.3 安全用电综合诊断技术研究现状

1.3 本文主要工作

第二章 低压供电线路健康度诊断模型建立与应用

2.1 引言

2.2 线路阻抗计算模型

2.2.1 建模分析

2.2.2 回路阻抗求解方法

2.2.3 户内阻抗计算方法

2.2.4 线路健康程度检验

2.3 装置开发及应用

2.3.1 便携式阻抗分析仪

2.3.2 装置应用

2.4 本章小结

第三章 不同环境下的用户故障事件监测模型

3.1 引言

3.2 漏电保护机理分析

3.2.1 短路性漏电

3.2.2 高阻性漏电

3.2.3 电容性漏电

3.3 漏电等效负载建模

3.3.1 线性负载等效电路模型

3.3.2 非线性负载等效电路模型

3.3.3 间歇性漏电故障模型

3.4 漏电监测技术

3.4.1 正弦剩余电流检测法

3.4.2 脉动直流剩余电流检测技术

3.4.3 差分漏电流测量方案

3.4.4 突变漏电流检测方案

3.5 漏电原因诊断及定位

3.5.1 漏电场景分析

3.5.2 漏电原因诊断

3.5.3 漏电原因定位

3.6 短路事件在线监测

3.6.1 短路特征捕获及原因诊断

3.6.2 过载故障研判识别

3.7 装置应用案例分析

3.7.1 用户漏电诊断应用

3.7.2 用户短路诊断应用

3.8 本章小结

第四章 基于细粒度用能数据的用户安全用电综合诊断模型设计与应用

4.1 引言

4.2 家用电器的负荷类型

4.3 家用电器的特征参数

4.3.1 稳态特征参数

4.3.2 暂态特性参数

4.4 电器危险运行模式识别

4.4.1 专家系统

4.4.2 电器故障诊断解决思路

4.5 基于大数据算法的用户用电安全综合诊断模型

4.6 应用设计及装置研发

4.6.1 功能设计

4.6.2 流程设计

4.6.3 软件设计

4.6.4 硬件设计

4.7 装置应用

4.8 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 总结

5.2 展望

致谢

参考文献

附录 A (攻读硕士期间参与项目和科研成果)

#### （2）“国网芯”智能漏电监测系统在农村电网中的应用（论文提纲范文）

1 泛在电力物联网的概念与特征

1.1 物联网

1.2 泛在电力物联网

2“国网芯”智能漏电监测系统

2.1 B型剩余电流保护装置

2.2 监测数据的传输和处理

3 监测系统在农村电网中的应用

4 结论

#### （3）城市照明设备泄漏电流研究及监测（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的来源和背景

1.2 国内外行业基本现状

1.2.1 技术研究现状

1.2.2 标准研究现状

1.2.3 路灯系统调研现状

1.2.4 目前技术应用现状

1.3 论文研究目标和技术联系

1.3.1 论文研究目标

1.3.2 研究技术路线

1.4 论文的主要研究内容及结构

第二章 城市照明设备泄漏电流理论分析及建模

2.1 城市照明设备泄漏电流理论分析

2.1.1 路灯本体常见漏电原因

2.1.2 路灯供电系统常见漏电原因

2.1.3 常见低压配电系统接地方式

2.2 城市照明设备泄漏电流研究建模及计算分析

2.2.1 分布电容

2.2.2 谐波

2.2.3 配电方式

2.2.4 滤波电路

2.2.5 接地方式

2.3 本章小结

第三章 照明设备泄漏电流研究实验平台搭建与分析

3.1 平台介绍

3.1.1 电源

3.1.2 电缆

3.1.3 负载

3.2 实验项目

3.2.1 实验一

3.2.2 实验二

3.2.3 实验三

3.2.4 实验四

3.3 本章小结

第四章 城市照明设备泄漏电流产生原因分析

4.1 接地问题

4.2 双电源切换

4.3 接线错误

4.4 其他影响原因

4.4.1 回路接通断开瞬间的影响

4.4.2 回路绝缘性能下降

4.4.3 回路分布电容

4.4.4 环境因素的影响

4.4.5 回路漏电故障

4.4.6 系统电压谐波

4.4.7 回路谐波电流

4.4.8 配电方式

4.4.9 线路敷设方式

4.5 本章小结

第五章 路灯防漏电的应对策略和解决方案及监测手段

5.1 防漏电预防措施

5.2 路灯系统防止故障扩散方法

5.3 沙井内防漏电措施

5.4 漏电监测

5.4.1 漏电监测基本原理

5.4.2 常见的漏电监测手段

5.4.3 在线监测系统软件

5.5 监测结果及分析

5.6 本章小结

总结与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （4）福建低压配电网TT接地系统三级漏电保护模式探讨（论文提纲范文）

0 引言

1 三级保护模式选择

2 三级保护分级配合

2.1 额定剩余动作电流值 (IΔn)

2.2 额定剩余不动作电流值 (IΔno)

2.3 动作时限设置

2.4 小结

3 结语

#### （5）浅析聊城城市中心区配电网管理提升策略（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 引言

1.2 课题的背景和意义

1.3 国内外研究现状

1.4 聊城城市中心区配电网发展概况

1.5 论文的主要工作

第二章 城市中心区配电网网架优化的研究

2.1 引言

2.2 10KV配电网规划技术原则

2.2.1 电网结构

2.2.2 中压线路

2.2.3 配电设备

2.2.4 配电网通道规划原则

2.3 城市中心区配电网架优化方案

2.4 变电站改(扩)建

2.5 本章小结

第三章 智能台区建设及主动抢修的应用

3.1 引言

3.2 智能台区建设方案

3.2.1 智能低压用电管理系统

3.2.2 智能台区建设

3.3 主动式抢修应用

3.4 配变三相负载自动平衡系统应用

3.4.1 配变三相负载自动平衡系统技术

3.4.2 配变三相负载自动平衡算法研究

3.5 本章小结

第四章 配网带电检测及在线监测应用

4.1 引言

4.2 带电检测技术

4.2.1 带电检测的原则

4.2.2 配网带电检测的主要方法

4.3 配网在线监测应用

4.3.1 配电网线路状态监测系统(IWOS系统)

4.3.2 跌落开关在线监测

4.3.3 环网柜(分支箱)在线监测

4.4 本章小结

第五章 配网自动化其他提升措施

5.1 推进配电自动化系统应用

5.1.1 引言

5.1.2 规范配电自动化建设阶段管理

5.1.3 创新配电自动化系统运维

5.2 电缆及通道运维管理

5.2.1 引言

5.2.2 电缆台帐管理

5.2.3 电缆通道管理

5.2.4 电缆施工管理

5.3 配网无功管理

5.3.1 引言

5.3.2 配电网无功补偿的主要措施

5.4 本章小结

第六章 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 未来展望

参考文献

致谢

学位论文评阅及答辩情况表

#### （6）降低总保跳闸率的有效措施（论文提纲范文）

1 总保跳闸的原因和难点分析

1.1 故障未及时处理导致总保跳闸

1.2 故障台区的排查工作任务艰巨

1.3 较多的漏电故障具备偶发、短时的特点

1.4 总保受潮导致其误动作

1.5 家保投运率低导致漏电排查工作难度大

2 降低总保跳闸率的主要做法

2.1 减少台区漏电现象

2.2 降低总保设备故障概率

2.3 提高家保的可靠投运率

3 提升措施

3.1 持续完善供电所实时监控机制

3.2 持续关注并推广新设备

3.3 持续更换老旧计量箱

3.4 持续提高家保运行可靠率

#### （7）沿海潮湿条件下末端漏保的安全投运（论文提纲范文）

1 项目背景

2 项目创新

3 具体措施

#### （8）浅谈偏远地区农村电网安全性（论文提纲范文）

1 偏远农村电网存在的问题

2 提高偏远农村电力安全管理水平的措施

2.1“以人为本”强管理

2.2 加强设备隐患整改消缺

2.3 加强偏远农村安全用电知识宣传及《电力法》宣传

2.4 政企联手, 构造和谐供电环境

3 结束语

#### （9）剩余电流对于农村电网供电可靠性影响的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 课题意义

1.3 研究现状

1.4 本文的主要工作

第2章 农村台区剩余电流分析

2.1 农网配电系统剩余电流分析

2.2 农网低压馈电系统的剩余电流等效分析

第3章 本单位农村供电可靠性分析

3.1 本单位农网基本情况分析

3.2 本单位农网供电可靠性评价指标分析

3.3 影响本单位农网供电可靠性主要因素分析

第4章 农村剩余电流在线监测系统实施分析

4.1 系统实现功能

4.2 系统构架设计

4.2.1 系统物理构架设计

4.2.2 系统通信构架设计

4.2.3 系统监控事件说明

4.3 试点实施情况

第5章 农村剩余电流在线监测系统典型事件分析

5.1 案例一：高压停电导致的缺相事件案例

5.2 案例二：日常设备运维试跳(按键试验)导致的事件案例分析

5.3 案例三：电网运行(剩余电流)导致的事件案例分析

5.4 案例四：电网运行(闭锁)导致的事件案例分析

5.5 案例五：电网运行(手动)导致的事件案例分析

5.6 案例六：电网运行(停电)导致的事件案例分析

5.7 案例七：剩余电流报警(保护退出）事件案例分析

5.8 案例八：电网运行（剩余电流超限）事件案例分析

5.9 案例九：间隙性漏电故障导致曲线正常的案例分析

5.10 案例十：突发性电网设备故障导致曲线异常的案例分析

第6章 结论与展望

6.1 本文结论

6.2 工作展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

作者简介

#### （10）农村室内线缆漏电检测定位装置的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 漏电检测与定位研究现状

1.2.1 漏电检测研究现状

1.2.2 漏电定位方法研究现状

1.3 课题主要研究内容

第2章 低压配电网漏电故障建模及特征分析

2.1 漏电等效负载建模

2.1.1 线性负载等效电路模型

2.1.2 非线性负载等效电路模型

2.1.3 间歇性漏电故障模型

2.2 中性点直接接地系统漏电故障理论分析

2.3 低压配电网漏电特征仿真分析

2.3.1 农村中低压配电网建模

2.3.2 农村低压配电网人体触电故障特征分析

2.3.3 漏电等效负载故障特征仿真分析

2.3.4 间歇性漏电特征仿真分析

2.3.5 非线性负载漏电特征仿真分析

2.4 本章小结

第3章 漏电故障检测定位原理

3.1 漏电故障检测基本原理

3.2 线路电流磁场分布原理

3.2.1 长直导线电流磁场分布

3.2.2 载流线圈磁场分布

3.3 载流线路节点磁场特征分析

3.3.1 电线类型及选择

3.3.2 电线的连接

3.3.3 电线接头处磁场分布

3.4 建筑材料对磁场的影响

3.4.1 磁介质的种类及影响作用

3.4.2 建筑及导线材料对工频磁场的影响

3.5 本章小结

第4章 漏电故障检测定位装置的实现

4.1 硬件系统总方案

4.2 漏电检测设备硬件电路设计

4.2.1 传感器单元电路

4.2.2 置位/复位电路

4.2.3 信号放大电路

4.2.4 信号滤波电路设计

4.2.5 模数转换电路设计

4.2.6 单片机的选取

4.2.7 信号通信电路设计

4.3 软件程序总体设计

4.4 功能模块软件程序设计

4.4.1 采集电路程序设计

4.4.2 通信模块程序设计

4.4.3 显示程序设计

4.4.4 小波包去噪程序设计

4.5 本章小结

第5章 检测装置功能验证实验

5.1 传感器单元功能实验

5.1.1 置位/复位验证实验

5.1.2 传感器抗干扰性实验

5.2 通信性能与上位机显示实验

5.3 漏电故障检测定位实验

5.4 本章小结

第6章 结论

参考文献

附录A 某村落线路平面图

在学研究成果

致谢

### 四、家用漏保跳闸故障的查找（论文参考文献）

- [1]居民用电安全监测诊断技术研究与应用[D]. 徐扬. 昆明理工大学, 2021(01)

- [2]“国网芯”智能漏电监测系统在农村电网中的应用[J]. 邓同强,黄春辉,钟彦平,张文煜,余笑侬. 电气技术, 2019(08)

- [3]城市照明设备泄漏电流研究及监测[D]. 刘思莹. 广东工业大学, 2019(02)

- [4]福建低压配电网TT接地系统三级漏电保护模式探讨[J]. 朱淑娟. 电工技术, 2019(07)

- [5]浅析聊城城市中心区配电网管理提升策略[D]. 李正. 山东大学, 2018(02)

- [6]降低总保跳闸率的有效措施[J]. 王和,单于. 农村电工, 2018(02)

- [7]沿海潮湿条件下末端漏保的安全投运[J]. 庄敬清. 农村电工, 2017(10)

- [8]浅谈偏远地区农村电网安全性[J]. 李伟,马帅. 通讯世界, 2017(11)

- [9]剩余电流对于农村电网供电可靠性影响的研究[D]. 冀和国. 华北电力大学(北京), 2017(03)

- [10]农村室内线缆漏电检测定位装置的研究[D]. 时永喆. 沈阳工业大学, 2017(08)

本文来源: https://www.lw81.cn/article/e735a5bf74843332420cad86.html