# 自动气象站雨量传感器的维护与异常降水记录的处理

### 一、自动气象站雨量传感器的维护与异常降水记录的处理（论文文献综述）

周继先,聂云,孙啶棚,袁庆,何博[1]（2021）在《SL3-1型双翻斗雨量传感器常见故障处理及误差调节》文中提出通过对SL3-1型双翻斗雨量传感器结构和工作原理进行分析,找出雨量传感器常见故障发生原因和维修方法,总结该雨量传感器在校准过程中的注意事项和误差调节方法,供同行借鉴参考。

魏邦宪,杨云芸,苗婷,苏军锋[2]（2021）在《翻斗式雨量传感器的改进方法》文中研究说明文章利用甘肃省陇南市气象局409个自动气象站2a的维护维修和改进数据记录,深入分析了翻斗式雨量传感器的运行故障原因,创新地提出了翻斗式雨量传感器改进方法。改进后的雨量传感器总故障率降低,该改进方法将很大程度上提高自动气象站的雨量观测数据质量,也为翻斗式雨量传感器的改良提供了重要的参照依据。

次仁卓玛[3]（2020）在《新型自动气象站雨量传感器多发故障及维修维护》文中认为对雨量进行实时观测和数据整理是气象观测中十分重要的工作,这项工作的开展离不开雨量传感器的使用。目前阿里地区建有多处自动气象站,雨量传感器的使用范围较广,数量也较多,相应的故障表现也具有多样性。根据多年工作经验,结合高原地区气象观测实际和气候状况,对常见的雨量传感器故障进行了分析,并提出了一些维修维护建议,以供参考。

荀伟唯,李秀英[4]（2019）在《拆解式分段排查异常降水故障》文中研究指明文章根据SL3-1翻斗式雨量传感器的数据采集原理,通过对降水数据采集的"源头"（SL3-1翻斗式雨量传感器）到形成上传数据文件的"终端"（集成版地面观测业务软件）进行拆解式分析,针对易产生降水数据异常的业务软件故障和硬件故障进行图解式说明,排查产生数据异常的原因,并找出解决问题的方法。此分析方法为基层台站人员深入了解雨量传感器的连接原理以及故障排除提供参考,可以帮助参加业务竞赛人员理清雨量故障的排除思路。

莫楠楠,杨静,高亚丽[5]（2018）在《自动气象站雨量传感器运行故障及维修维护》文中进行了进一步梳理文章结合遵化市气象局新型自动气象站运行实际,对自动站雨量传感器运行故障展开分析,提出雨量传感器维修维护建议,供同行人士借鉴。

薛羽[6]（2018）在《新型自动气象站降水数据异常问题分析处理》文中研究表明新型自动气象站降水观测数据异常现象有降水停止后有降水记录、分钟降水量和小时降水量不一致、A文件中正点降水数据异常或缺测等,观测仪器设备故障、日常保养维护不当及人为操作错误等是造成数据异常原因,应找出故障并做好分析处理,加强业务知识和操作技能学习,定期进行仪器设备维护管理。

张斌[7]（2018）在《自动气象站雨量传感器异常问题处理及日常维护》文中认为本文主要根据山东省菏泽市气象局使用自动气象站实际,对新型自动气象站雨量传感器常见异常问题分析,探讨相应处理方式,给出日常维护建议,以供相关部门参考。

李凤,邓运超,李杰[8]（2017）在《DZZ4型自动站雨量传感器故障处理方法》文中认为通过对莱西市气象局DZZ4型自动气象站2015年4月2日雨量传感器的故障与记录处理过程的分析,找出故障原因,提出了解决问题的方法,为业务人员处理类似故障提供参考。

马英洁,张爱玲,吴冠楠[9]（2016）在《新型自动气象站提高观测数据质量的方法》文中认为针对新型自动气象站（DZZ4或DZZ5）和原来的CAWS600型自动气象站的区别,从参数设置、仪器维护、异常数据处理、疑误信息反馈等方面阐述了新型自动气象站提高观测数据质量的方法,从而为提高气象预报服务质量提供保障。

林佳栋,李培德,胡晓欢[10]（2015）在《自动站观测与人工观测降水误差的原因及处理方法》文中进行了进一步梳理根据日常业务工作的经验,总结分析了自动气象站雨量传感器在运行过程中由于仪器本身原因、观测时间不同步、观测数据采集方式不同、维护不当和人为因素等造成自动站和人工站降水误差的原因并提出了处理方法。

### 二、自动气象站雨量传感器的维护与异常降水记录的处理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、自动气象站雨量传感器的维护与异常降水记录的处理（论文提纲范文）

#### （1）SL3-1型双翻斗雨量传感器常见故障处理及误差调节（论文提纲范文）

0 引言

1 SL3-1型双翻斗雨量传感器结构和工作原理

2 SL3-1型双翻斗雨量传感器常见故障处理

2.1 有降水现象无降水记录类故障

2.2 无降水天气现象但有降水记录类故障

2.3 降水记录偏多(或偏少)类故障

2.3.1 有规则偏多(或偏少)记数类故障

2.3.2 无规则偏多(或偏少)记数类故障

3 SL3-1型双翻斗雨量传感器误差调节

3.1 校准

3.2 SL3-1误差调节

3.2.1 上翻斗与计量翻斗协调性调节

3.2.2 大雨强或小雨强检定不合格的误差调节

3.2.3 大雨强下和小雨强下均不合格的误差调节

4 小结

#### （2）翻斗式雨量传感器的改进方法（论文提纲范文）

0 引言

1 改进方法说明

2 雨量筒的改进

3 干簧管的改进

3.1 改进原因

3.2 改进后的应用优点

4 结束语

#### （3）新型自动气象站雨量传感器多发故障及维修维护（论文提纲范文）

1 新型自动站雨量传感器结构和原理

2 雨量传感器主要元器件损毁

3 雨量传感器观测数据异常的判断处理

3.1 雨量传感器无降水记录或降水记录偏小

3.2 雨量传感器计数不准

4 新型自动气象站雨量传感器日常维护措施

5 小结

#### （4）拆解式分段排查异常降水故障（论文提纲范文）

0 引言

1 降水数据的采集原理

2 集成版业务软件降水数据异常排查

2.1 翻斗式雨量传感器雨量通道关闭的处理方法

2.2 数据源不同造成降水数据异常的处理方法

3 硬件故障诊断和排查

3.1 雨量采集器到采集箱外部航空插头连接及测量方法

3.2 线缆航空插头到雨量传感器连接及测量方法

4 结束语

#### （5）自动气象站雨量传感器运行故障及维修维护（论文提纲范文）

1 雨量传感器工作原理

2 雨量传感器运行故障分析

2.1 有降水实况但雨量记录异常

2.2 无降水天气但有雨量记录显示

2.3 漏斗堵塞或固态降水异常

3 雨量传感器维修及日常维护

3.1 定期检查比对仪器精密度

3.2 定期巡检传感器

3.3 维护工作断开电缆线

#### （6）新型自动气象站降水数据异常问题分析处理（论文提纲范文）

1 新型自动气象站降水观测数据异常问题及处理

1.1 降水停止后有降水记录

1.2 分钟降水量和小时降水量不一致

1.3 A文件中正点降水数据异常或缺测

2 新型自动气象站降水数据异常原因

2.1 雨量传感器元部件损坏

2.2 雨量传感器基点定位调节不准

2.3 雨量传感器机械原因

2.4 观测仪器设备日常保养不当及人为操作错误

3 降水量观测数据质量提升对策

3.1 加强新型自动气象站观测仪器维护工作

3.2 提高测报人员综合业务素质

#### （7）自动气象站雨量传感器异常问题处理及日常维护（论文提纲范文）

1 自动气象站雨量传感器运行原理

2 自动气象站雨量传感器异常问题分析处理

2.1 无降水现象但却有雨量记录

2.2 有降水现象但雨量记录的异常问题

2.3 出现漏斗堵塞或固态降水随降随化异常问题

3 自动气象站雨量传感器日常维护

3.1 定期对仪器检查

3.2 需要比对仪器精密度

3.3 维护时注意断开电缆线

4 结束语

#### （8）DZZ4型自动站雨量传感器故障处理方法（论文提纲范文）

1 DZZ4型自动气象站雨量传感器构成与测量原理

1.1 DZZ4型自动气象站雨量传感器构成

1.2 测量原理

2 故障现象

3 故障排除与记录处理

3.1 故障排除

3.2 记录处理

3.2.1 异常数据处理和上传

3.2.2 MDOS备注与ASOM故障记录填写

4 技术小结及注意事项

#### （9）新型自动气象站提高观测数据质量的方法（论文提纲范文）

0 引言

1 参数设置

1.1 降水传感器参数设置

1.2 能见度仪参数设置

1.3 视程障碍现象参数设置

2 仪器维护

2.1 地温传感器维护

2.2 风向风速传感器维护

2.3 能见度仪传感器维护

2.4 翻斗雨量传感器维护

2.5 称重雨量传感器维护

3 异常数据的处理

3.1 记录上传时效

3.2 异常数据处理

3.2.1 正点数据处理

3.2.2 小时极值处理

3.2.3 能见度数据处理

3.2.4 降水量数据处理

4 疑误信息的反馈

4.1 定时反馈

4.2 被动反馈

5 结束语

#### （10）自动站观测与人工观测降水误差的原因及处理方法（论文提纲范文）

1 构造与原理

2 仪器本身造成的误差

2.1 仪器的安装造成的误差

2.2 基点定位不准确造成的误差

2.3 干簧管造成的误差

2.4 日常维护保养不当造成的误差

3 其他原因造成的误差

3.1 观测时间不同步

3.2 观测数据采集方式不同

3.3 人为的读数误差

4 处理方法

4.1 对基点定位不准造成雨量测量误差

4.2 干簧管损坏造成的误差

4.3 维护不当造成误差的解决方法

4.4 人为误差

5 结语

### 四、自动气象站雨量传感器的维护与异常降水记录的处理（论文参考文献）

- [1]SL3-1型双翻斗雨量传感器常见故障处理及误差调节[J]. 周继先,聂云,孙啶棚,袁庆,何博. 中低纬山地气象, 2021(06)

- [2]翻斗式雨量传感器的改进方法[J]. 魏邦宪,杨云芸,苗婷,苏军锋. 气象水文海洋仪器, 2021(01)

- [3]新型自动气象站雨量传感器多发故障及维修维护[J]. 次仁卓玛. 农业灾害研究, 2020(09)

- [4]拆解式分段排查异常降水故障[J]. 荀伟唯,李秀英. 气象水文海洋仪器, 2019(01)

- [5]自动气象站雨量传感器运行故障及维修维护[J]. 莫楠楠,杨静,高亚丽. 时代农机, 2018(08)

- [6]新型自动气象站降水数据异常问题分析处理[J]. 薛羽. 农家参谋, 2018(17)

- [7]自动气象站雨量传感器异常问题处理及日常维护[J]. 张斌. 南方农机, 2018(01)

- [8]DZZ4型自动站雨量传感器故障处理方法[J]. 李凤,邓运超,李杰. 气象研究与应用, 2017(04)

- [9]新型自动气象站提高观测数据质量的方法[J]. 马英洁,张爱玲,吴冠楠. 气象水文海洋仪器, 2016(02)

- [10]自动站观测与人工观测降水误差的原因及处理方法[J]. 林佳栋,李培德,胡晓欢. 现代农业科技, 2015(24)

本文来源: https://www.lw81.cn/article/e7b2ec3f1fb521fb4a18e37c.html